附件1

玉溪市中医医院药品包装耗材及部分医用专科耗材采购项目1包、2包技术参数（二次）

供应商可选择其中的一个或多个标包进行报价，且同一供应商可以同时中取一个或多个标包。响应文件须按标包分别制作、分别报价。供应商须对所报的产品进行整体报价，不得缺项漏项，否则按不响应询价采购文件实质性要求处理。

一包：

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包纸（透明） | 70POSC1*300m | 卷 | 480.00 | 300 | 144000.00 | 适配进口全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。 |
| 墨盒（盒装墨带） | GPI-2AC60MM*500M | 盒 | 410.00 | 300 | 123000.00 | 适配进口全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 267000.00元 |  |

具体参数描述：

满足但不限于匹配全自动片剂分包机(ES352-C2)使用。

二包：

| 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预估单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用微波消融针 | 各型号 | 根 | 9100.00 | 20 | 182000.00 | 国产 |
| 合计金额： |  |  |  |  | 182000.00元 |  |

具体参数描述：

1、工作频率:满足但不限于2450MHZ、915MHZ两种频率任意可选；

2、微波消融针须获得国家药品监督管理局III类注册证；

3、连接方式：生理盐水+微波针：蠕动泵和冷却循环水管组成；

4、产品性能结构：

4.1穿刺力：消融针头穿刺力小于3N,不用破皮针，可直接穿刺；

4.2消融针能量辐射区陶瓷介质匹配；

4.3微波能量由针尖端定向辐射；

5、防黏技术：微波针杆采用防粘工艺，消融组织不黏连，退针无阻力；

6、产品规格、尺寸：微波针直径17G-13G；长度可提供9cm-25cm等多规格，满足不同的临床需求。